ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA FINAL ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: __/2022
PROCESSO Nº: 249/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO- HOSPITALARES

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL

Prezados Senhores,

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL, as condições para o fornecimento do objeto do presente certame que refere-se a REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALARES, para uso do HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA, na modalidade Pregão, por meio de Sistema Eletrônico, através de SRP (sistema de registro de preços), conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência (Anexo I) e na presente Proposta Comercial Final, que integram o Edital supra, independente de transcrição, nos valores dispostos na tabela abaixo:

DADOS DO LICITANTE
NOME/RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
CEP:	FONE:
E-MAIL:	CNPJ:

LOTE 01 - REQUISIÇÃO 10542
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor (R$)
				Vl. Unit.	Vl. Total
1	150	UND	AGULHA DE BIOPSIA DE FIGADO 16GX16CM / - AGULHA DE BIOPSIA DE FIGADO COMPOSTA DE CONDUTOR DE AGULHA EXTERNA E AGULHA INTERNA COM GAVETA PARA RETIRADA DE AMOSTRA DE 19MM, PONTA ECOGENICA, VISIVEL AO ULTRA-SOM, DESCARTAVEL, CALIBRE/TAMANHO 16G POR 16CM. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
2	100	UND	AGULHA DE BIOPSIA DE MAMA 16GX25CM / - AGULHA PARA BIOPSIA; LESAO NAO PALPAVEL DE MAMA; COMPOSTA DE AGULHA UNICA BISELADA COM MANDRIL E CANULA DE PROTECAO; AGULHA EXTERNA COM MARCACAO A CADA CM PARA LIMITAR A PUNCAO; AGULHA EXTERNA PARA PUNCAO COM MANDRIL, COM GANCHO NA EXTREMIDADE PARA FIXACAO NA LESAO; AGULHA INTERNA TIPO CANULA DE PROTECAO DO MANDRIL; DESCARTAVEL; CALIBRE/TAMANHO 16GA X 25CM / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
3	100	UND	AGULHA DE BIOPSIA DE PROSTATA 18GX25CM / - AGULHA DE BIOPSIA DE PROSTATA COMPOSTA DE CONDUTOR DE AGULHA EXTERNA E AGULHA INTERNA COM GAVETA PARA RETIRADA DE AMOSTRA DE 19MM, PONTA ECOGENICA, VISIVEL AO ULTRA-SOM, DESCARTAVEL, CALIBRE/TAMANHO 18G POR 25CM. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
4	100	UND	AGULHA DE BIOPSIA DE PROSTATA 18GX30CM / - AGULHA DE BIOPSIA DE PROSTATA COMPOSTA DE CONDUTOR DE AGULHA EXTERNA E AGULHA INTERNA COM GAVETA PARA RETIRADA DE AMOSTRA DE 19MM, PONTA ECOGENICA, VISIVEL AO ULTRA-SOM, DESCARTAVEL, CALIBRE/TAMANHO 18G POR 30CM. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ _____ (_________________________________)
PARA O LOTE 1 SERÁ FORNECIDO, EM COMODATO, SEM ONUS PARA O CONSAUDE, 4 (QUATRO) PISTOLAS/DISPARADORAS. OS APARELHOS DEVERAO SER NOVOS, SEM USO, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. OS APARELHOS DEVERAO VIR ACOMPANHADOS DE MANUAL DE INSTRUCAO E NA VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. A CONTRATADA DEVERA REPOR OS APARELHOS QUE APRESENTAREM QUALQUER PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO, NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS APOS A RECLAMACAO DO HOSPITAL REQUISITANTE. AS PISTOLAS/DISPARADORAS DEVERÃO PERMANECER NO HOSPITAL ATÉ O TÉRMINO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS, TAMBÉM DEVERÁ CONTINUAR SENDO PRESTADO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM ÔNUS PARA O CONSAÚDE, ATÉ O TÉRMINO DOS INSUMOS. A CONTRATADA DEVERA MINISTRAR TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA UTILIZACAO DO PRODUTO. / ANEXAR EM CAMPO PRÓPRIO DA PLATAFORMA BLL: CATÁLOGO TÉCNICO OU OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES, PARA O(S) EQUIPAMENTO(S) QUE SERA(AO) CEDIDO(S) EM COMODATO).

LOTE 02 - REQUISIÇÃO 10544
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valores (R$)
				Vl. Unit.	Vl. Total
6	200	RL	EMBALAGEM TUBULAR DESCARTAVEL 12CMX100M / - EMBALAGEM TUBULAR DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO EM POLIESTER E POLIPROPILENO ATOXICO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M² E 54G/M², MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM X 100 M, (PODENDO VARIAR ± 1 CM NA LARGURA) COM BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10 MM, COM INDICADOR QUÍMICO PARA OXIDO DE ETILENO E VAPOR. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR-14.990. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
7	150	RL	EMBALAGEM TUBULAR DESCARTAVEL 15CMX100M / - EMBALAGEM TUBULAR DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO EM POLIESTER E POLIPROPILENO ATOXICO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M² E 54G/M², MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM X 100 M, (PODENDO VARIAR ± 1 CM NA LARGURA) COM BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10 MM, COM INDICADOR QUÍMICO PARA OXIDO DE ETILENO E VAPOR. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR-14.990. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
8	150	RL	EMBALAGEM TUBULAR DESCARTAVEL 20CMX100M / - EMBALAGEM TUBULAR DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO EM POLIESTER E POLIPROPILENO ATOXICO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M² E 54G/M², MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM X 100 M, (PODENDO VARIAR ± 1 CM NA LARGURA) COM BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10 MM, COM INDICADOR QUÍMICO PARA OXIDO DE ETILENO E VAPOR. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR-14.990. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
9	100	RL	EMBALAGEM TUBULAR DESCARTAVEL 30CMX100M / - EMBALAGEM TUBULAR DESCARTAVEL PARA ESTERILIZACAO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO EM POLIESTER E POLIPROPILENO ATOXICO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M² E 54G/M², MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM X 100 M, (PODENDO VARIAR ± 1 CM NA LARGURA) COM BORDAS TERMOSELADAS DE 8 A 10 MM, COM INDICADOR QUÍMICO PARA OXIDO DE ETILENO E VAPOR. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR-14.990. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
VALOR TOTAL DO LOTE 2: R$ __________ (______________________________)
PARA O LOTE 2 SERÁ FORNECIDO, EM COMODATO, SEM ONUS PARA O CONSAUDE, 2 (DUAS) SELADORAS. AS SELADORAS DEVERAO SER NOVAS, SEM USO, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES. SELADORA PARA USO HOSPITALAR, PARA EMBALAGEM TIPO PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO, TIPO AUTOMATICA, COM ESTRUTURA EM ACO PINTADO, COM PINTURA ELETROSTATICA, COM SUPORTE PARA COLOCACAO DE ROLO, COM SISTEMA DE CORTE E BLOQUEIO, COM INDICADORES DE TEMPO, TEMPERATURA, COM EXTENSOES DA SOLDA COMPATIVEIS COM O ITEM COTADO E DE ACORDO COM A NBR, NO QUESITO LARGURA MINIMO. ALIMENTACAO: 220V, POTENCIA APROXIMADA: 300 WATTS, ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, MANUAL TECNICO E OPERACIONAL E TREINAMENTO. A CUMPRIR: - DURANTE O CONSUMO DO ITEM ADQUIRIDO, DEVERA REALIZAR TREINAMENTO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS RESPECTIVAS SELADORAS. - NA IMINENCIA DE DEFEITO QUE NECESSITEM DE REPARO SUPERIOR A 24 HORAS, O EQUIPAMENTO DEVERA SER SUBSTITUIDO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES. - A INSTALACAO E ENTREGA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER NO MAXIMO DE 15 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO E CONDICOES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I DESTE EDITAL. - A RETIRADA DO EQUIPAMENTO OCORRERÁ APOS TERMINO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS. / ANEXAR EM CAMPO PRÓPRIO DA PLATAFORMA BLL: CATÁLOGO TÉCNICO OU OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES, PARA O(S) EQUIPAMENTO(S) QUE SERA(AO) CEDIDO(S) EM COMODATO).
LOTE 03 - REQUISIÇÃO 10545
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valores (R$)
				Vl. Unit.	Vl. Total
10	15000	UND	EQUIPO ENTERAL DUPLA VIA PARA BOMBA DE INFUSAO / - EQUIPO PARA INFUSAO DE NUTRICAO ENTERAL, PROJETADO PARA USO EXCLUSIVO EM BOMBAS DE INFUSAO PERISTALTICA. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 2,50 METROS, VOLUME DE PRIME MAXIMO DE 15,0 ML, DUPLA VIA (CONECTOR DE 2 VIAS, CRUZ E LANCETA) COM CONECTOR ROSCADO ENPLUS PARA BOLSA ENTERAL E ESPIGA PERFURANTE COM ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDROFOBICO BACTERIOLOGICO, PINCA CORTA-FLUXO, CAMARA GOTEJADORA INTERMEDIARIA FLEXÍVEL SEM FILTRO E SEM ENTRADA DE AR LATERAL, TUBO PVC LIVRE DE DEHP ROXO/LILAS, CORTA-FLUXO DEDICADO, CONJUNTO INTERMEDIARIO DE SILICONE TRANSLUCIDO COM TRAVA MECANICA, PINCA ROLETE, INJETOR LATERAL PARA APLICACAO ENTERAL (SISTEMA LIVRE DE AGULHA) E CONECTOR DE NUTRICAO ENTERAL COM TAMPA COM ALCA. FABRICADO EM PVC LIVRE DE DEHP TRANSLUCIDO, ATOXICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO (GC), ESTERIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. DEVE CONTAR EXTERNAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, INSTRUCOES DE USO, PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, Nº DO REGISTRO M.S., DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO DEVE SER LIVRE DE DEHP (DI 2 ETILHEXIL FTALATO). PRODUTO DEVE SER DESENVOLVIDO E FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 8536-8. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
11	8000	UND	EQUIPO FOTOSSENSIVEL COM ACESSO DUPLA VIA / - EQUIPO PARA USO ARTERIAL, VENOSO, EPIDURAL E OUTROS, PROJETADO PARA USO EXCLUSIVO EM BOMBAS DE INFUSAO PERISTALTICA. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 2,30 METROS, VOLUME DE PRIME MAXIMO DE 18,0 ML, COM CAMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM PONTA PERFURANTE UNIVERSAL, FILTRO DE RETENCAO DE PARTÍCULAS DE 15 µM E TAMPA PROTETORA, SEM ENTRADA DE AR LATERAL, TUBO PVC LIVRE DE DEHP FOTOPROTETOR, CORTA-FLUXO DEDICADO, CONJUNTO INTERMEDIARIO DE SILICONE TRANSLUCIDO COM TRAVA MECANICA, INJETOR LATERAL DE SISTEMA LIVRE DE AGULHA EM Y, PINCA CORTA-FLUXO, PINCA ROLETE E LUER LOCK RETRATIL COM TAMPA PROTETORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFOBICA DE 1,2 µM. FABRICADO EM PVC LIVRE DE DEHP TRANSLUCIDO, ATOXICO, DEVE POSSUIR CAPA PROTETORA PARA SOLUCOES FOTOSSENSÍVEIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO (GC), ESTERIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. DEVE CONTAR EXTERNAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, INSTRUCOES DE USO, PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, Nº DO REGISTRO M.S., DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO DEVE SER LIVRE DE DEHP (DI 2 ETILHEXIL FTALATO). PRODUTO DESENVOLVIDO, FABRICADO E CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 8536-8. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
12	25000	UND	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO / - EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSAO PARENTERAL EM BOMBA DE INFUSAO, CONFECCIONADO EM PVC. CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, COM FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO DE NO MINIMO 0,2 MICRA E FILTRO PARA RETENCAO DE PARTICULAS DE NO MINIMO 15 MICRA. PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA. PINCA ROLETE PARA CONTROLE DO FLUXO DE INFUSAO. TUBO EXTENSOR COM NO MINIMO 2,0 M. CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO COM TAMPA PROTETORA CONTENDO MEMBRANA HIDROFOBICA. ESTERIL. ATOXICO. APIROGENICO. DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ASSEPTICA QUE PERMITA ABERTURA EM PETALA. ADEQUADO, CONFORME RDC Nº 4/2011 DA ANVISA E COM SELO DO INMETRO. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
13	10000	UND	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO FOTOPROTEGIDO / - EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSAO PARENTERAL EM BOMBA DE INFUSAO, FOTOSSENSIVEL. CONFECCIONADO EM PVC. CAMARA GOTEJADORA FOTOSSENSIVEL, FLEXIVEL, COM FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO DE NO MINIMO 0,2 MICRA E FILTRO PARA RETENCAO DE PARTICULAS DE NO MINIMO 15 MICRA. PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA. PINCA ROLETE PARA CONTROLE DO FLUXO DE INFUSAO. TUBO EXTENSOR COM NO MINIMO 2,0 M. CONECTOR LUER LOCK ROTATIVO COM TAMPA PROTETORA CONTENDO MEMBRANA HIDROFOBICA. DEVERA ACOMPANHAR SACO PLASTICO PROTETOR PARA SOLUCOES FOTOSSENSIVEIS PARA FRASCO DE 1.000ML. ESTERIL. ATOXICO. APIROGENICO. DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ASSEPTICA QUE PERMITA ABERTURA EM PETALA. ADEQUADO, CONFORME RDC Nº 4/2011 DA ANVISA E COM SELO DO INMETRO. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
14	1000	UND	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE P/BOMBA DE INFUSAO / - EQUIPO PARA INFUSAO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, PROJETADO PARA USO EXCLUSIVO EM BOMBAS DE INFUSAO PERISTALTICA. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 2,30 METROS, VOLUME DE PRIME MAXIMO DE 18,0 ML, COM CAMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL DUPLA COM FILTRO DE SANGUE DE 180 µM COM PONTA PERFURANTE UNIVERSAL E ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDROFOBICO BACTERIOLOGICO DE 3 µM E TAMPA PROTETORA, TUBO PVC LIVRE DE DEHP CRISTAL, PINCA ROLETE, CORTA-FLUXO DEDICADO, CONJUNTO INTERMEDIARIO DE SILICONE TRANSLUCIDO COM TRAVA MECANICA, INJETOR LATERAL EM Y COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE E LUER LOCK RETRATIL COM TAMPA PROTETORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFOBICA DE 1,2 µM. FABRICADO EM PVC LIVRE DE DEHP TRANSLUCIDO, ATOXICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO (GC), ESTERIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. DEVE CONTAR EXTERNAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, INSTRUCOES DE USO, PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, Nº DO REGISTRO M.S., DATA, TIPO DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO DEVE SER LIVRE DE DEHP (DI 2 ETILHEXIL FTALATO). PRODUTO DESENVOLVIDO, FABRICADO E CERTIFICADO CONFORME NORMA ISO 1135-5. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
VALOR TOTAL DO LOTE 3: R$ ____________ (__________________________)
PARA O LOTE 3 SERÁ FORNECIDO, EM COMODATO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM ONUS PARA O CONSAUDE, 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) BOMBAS DE INFUSÃO LINEAR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: / BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA LINEAR DE EQUIPO DEDICADO, PARA USO EM INFUSÃO DE SOLUÇÕES POR VIA ENTERAL OU PARENTERAL, COM CONTROLE ELETRÔNICO PROGRAMÁVEL. UTILIZAÇÃO DE DESCARTÁVEL DEDICADO COM TRECHO DE SILICONE. SISTEMA DE PROPULSÃO PERISTÁLTICO LINEAR. POSSUIR TRÊS TIPOS DE PROGRAMAÇÃO DE INFUSÃO: ML/H X VOLUME LIMITE, TEMPO X VOLUME LIMITE E PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE. POSSUIR AS SEGUINTES FUNÇÕES: TITULAÇÃO, BALANÇO HÍDRICO, ZERAR VOLUME, AJUSTE DE KVO AJUSTAVEL DE 0,1 A 5,0 ML/H, AJUSTE DE BOLUS, AJUSTE DE OCLUSÃO, PURGAR, AJUSTE DO VOLUME DO ALARME, BIBLIOTECA DE DROGAS, MEMÓRIA DA ÚLTIMA INFUSÃO (VAZÃO, VOLUME E TEMPO) E BLOQUEIO DO TECLADO. DISPLAY COM APRESENTAÇÃO CONSTANTE DA VAZÃO, VOLUME PROGRAMADO, VOLUME INFUNDIDO, TEMPO TOTAL E TEMPO RESTANTE DA INFUSÃO OU APRESENTA A VAZÃO, DOSE, VOLUME INFUNDIDO E TEMPO DE INFUSÃO QUANDO PROGRAMADO EM PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE. EQUIPAMENTO COM IDIOMA EM PORTUGUÊS. ALARMES VISUAIS E SONOROS: VAZÃO LIVRE, FUNCIONAMENTO EM KVO, OCLUSÃO, AR-NA- LINHA, PORTA ABERTA, FRASCO VAZIO, INFUSÃO COMPLETA, BATERIA BAIXA E ESPERA. BATERIA RECARREGÁVEL DE NO MINIMO AUTONOMIA DE 4 HORAS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 110 A 230 V - 60 HZ PERMITIR A INTERCONEXÃO ELÉTRICA DE NO MÍNIMO 05 BOMBAS. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 2,4 KG. ACOMPANHA: CABO FORÇA, MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. USO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL. POSSUIR CERTIFICADO BOAS PRATICA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. AS BOMBAS DEVERÃO PERMANECER NO HOSPITAL ATÉ O TÉRMINO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS, TAMBÉM DEVERÁ CONTINUAR SENDO PRESTADO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM ÔNUS PARA O CONSAÚDE, ATÉ O TÉRMINO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS. / ANEXAR EM CAMPO PRÓPRIO DA PLATAFORMA BLL: CATÁLOGO TÉCNICO OU OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES, PARA O(S) EQUIPAMENTO(S) QUE SERA(AO) CEDIDO(S) EM COMODATO).

LOTE 04 - REQUISIÇÃO 10550
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valores (R$)
				Vl. Unit.	Vl. Total
17	100	UND	FIXADOR CEFALICO TIPO GORRO P/CPAP NEONATAL G / - FIXADOR CEFALICO DO TIPO GORRO PARA CPAP NEONATAL TAMANHO G: GORRO PARA CPAP; CONFECCIONADO A BASE DE ALGODAO COM 3 PONTOS DE FIXACAO, HIPOALERGENICO, TAMANHO G(NEONATAL) 29 A 36CM; FORMATO ANATOMICO, COM FIXADORES EM VELCRO LATERAIS; QUE PERMITA ADAPTACAO ADEQUADA DO SISTEMA DE VENTILACAO - CPAP; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; USO UNICO; NAO-ESTERIL; REGISTRO NA ANVISA. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
18	100	UND	FIXADOR CEFALICO TIPO GORRO P/CPAP NEONATAL MEDIO - FIXADOR CEFALICO DO TIPO GORRO PARA CPAP NEONATAL TAMANHO M: GORRO PARA CPAP; CONFECCIONADO A BASE DE ALGODAO COM 3 PONTOS DE FIXACAO, HIPOALERGENICO, TAMANHO M(NEONATAL) 25 A 29CM; FORMATO ANATOMICO, COM FIXADORES EM VELCRO LATERAIS; QUE PERMITA ADAPTACAO ADEQUADA DO SISTEMA DE VENTILACAO - CPAP; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; USO UNICO; NAO-ESTERIL; REGISTRO NA ANVISA. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
19	100	UND	FIXADOR CEFALICO TIPO GORRO P/CPAP NEONATAL PEQ / - FIXADOR CEFALICO DO TIPO GORRO PARA CPAP NEONATAL TAMANHO P: GORRO PARA CPAP; CONFECCIONADO A BASE DE ALGODAO COM 3 PONTOS DE FIXACAO, HIPOALERGENICO, TAMANHO P(NEONATAL) 22 A 25CM; FORMATO ANATOMICO, COM FIXADORES EM VELCRO LATERAIS; QUE PERMITA ADAPTACAO ADEQUADA DO SISTEMA DE VENTILACAO - CPAP; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; USO UNICO; NAO-ESTERIL; REGISTRO NA ANVISA. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
21	100	UND	INTERFACE BABYFLOW P/ CPAP NEONATAL / - CONJUNTO PARA CPAP NASAL, COMPOSTO POR DUAS TRAQUEIAS SEMI-PERMEAVEIS PARA INSPIRACAO E EXPIRACAO, CONECTADAS A UMA TRAQUEIA DE PLASTICO RÍGIDO PARA FIXACAO DE PRONGA OU MASCARA NASAL, ORIFÍCIO PARA LINHA DE PRESSAO, DOIS CONECTORES UNIVERSAIS, BLOCO DE ESPUMA EM TRES NÍVEIS COM TIRAS PARA FIXACAO E UMA REGUA GABARITO;. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; USO UNICO; ATOXICO; REGISTRO NA ANVISA. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
24	100	UND	MASCARA NASAL NEONATAL P/ CPAP TAMANHO G / - MASCARA NASAL, EM SILICONE, MACIA, PARA VENTILACAO NAO INVASIVA; ANATOMICO, SEM REBARBAS NO ACABAMENTO, CONTORNOS ARREDONDADOS; CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE; COMPATÍVEL COM SISTEMA - CPAP NASAL; TAMANHO G (NEONATAL), PARA CRIANCAS DE 2,5KG A 3,5KG; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; USO UNICO; NAO-ESTERIL; REGISTRO NA ANVISA. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
25	100	UND	MASCARA NASAL NEONATAL P/ CPAP TAMANHO M / - MASCARA NASAL, EM SILICONE, MACIA, PARA VENTILACAO NAO INVASIVA; ANATOMICO, SEM REBARBAS NO ACABAMENTO, CONTORNOS ARREDONDADOS; CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE; COMPATÍVEL COM SISTEMA- CPAP NASAL; TAMANHO MEDIO (NEONATAL), PARA CRIANCAS DE 1,5KG A 2,5KG; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; USO UNICO; NAO-ESTERIL; REGISTRO NA ANVISA. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
26	100	UND	MASCARA NASAL NEONATAL P/ CPAP TAMANHO P / - MASCARA NASAL, EM SILICONE, MACIA, PARA VENTILACAO NAO INVASIVA; ANATOMICO, SEM REBARBAS NO ACABAMENTO, CONTORNOS ARREDONDADOS; CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE; COMPATÍVEL COM SISTEMA- CPAP NASAL; TAMANHO MEDIO (NEONATAL), PARA CRIANCAS DE 0,5KG A 1,5KG; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; USO UNICO; NAO-ESTERIL; REGISTRO NA ANVISA. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
VALOR TOTAL DO LOTE 4: R$ __________ (_______________________________)

LOTE 05 - REQUISIÇÃO 10562
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valores (R$)
				Vl. Unitário	Vl. Total
27	20.000	UND	SERINGA DESCARTAVEL PARA BOMBA SERINGA 20 ML / - SERINGA DESCARTAVEL PARA BOMBA DE INFUSAO 20 ML, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, COMPATIVEL COM A BOMBA DE SERINGA, ESTERIL. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
28	15.000	UND	SERINGA DESCARTAVEL PARA BOMBA SERINGA 50ML/60ML / - SERINGA DESCARTAVEL PARA BOMBA INJETORA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COIM CAPACIDADE DE 50ML/60ML, COMPATIVEL COM BOMBA DE SERINGA, ESTERIL. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
29	3.000	UND	SERINGA DESCARTAVEL PARA BOMBA SERINGA 60ML FOTOSSENSIVEL / - SERINGA HIPODERMICA ESTERIL DE 60 ML, APIROGENICA, ATOXICA E DE USO UNICO, PARA INFUSAO DE SOLUCOES FOTOSSENSÍVEIS EM BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA. CILINDRO TRANSLUCIDO FOTOPROTETOR, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ESCALA DE GRADUACAO MILIMETRADA NA COLORACAO AZUL, LUBRIFICADO INTERNAMENTE COM OLEO A BASE DE SILICONE PARA USO MEDICO E COM BICO TIPO LUER LOCK, PISTAO FABRICADO EM BORRACHA SINTETICA DE ISOPRENO, HASTE BRANCA FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP). EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GC, ESTERIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. CONTA EXTERNAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, Nº DO REGISTRO M.S., DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO NAO CONTEM DEHP (DI 2 ETILHEXIL FTALATO). PRODUTO NAO FABRICADO COM BORRACHA NATURAL LATEX. PRODUTO DESENVOLVIDO, FABRICADO E CERTIFICADO CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 7886-1, ABNT NBR ISO 7886-2 E ABNT NBR ISO 594-2. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
30	15.000	UND	SERINGA ENTERAL DESCARTAVEL PARA BOMBA 20ML / - SERINGA ENTERAL 20 ML SERINGA HIPODERMICA ESTERIL, APIROGENICA, ATOXICA E DE USO UNICO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA. CILINDRO TRANSLUCIDO, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ESCALA DE GRADUACAO MILIMETRADA, LUBRIFICADO INTERNAMENTE COM OLEO A BASE DE SILICONE PARA USO MEDICO, COM BICO TIPO LUER LOCK E ADAPTADOR BICO ENFITTM *, PISTAO FABRICADO EM BORRACHA SINTETICA DE ISOPRENO, HASTE NA COR ROXA FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP). EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GC, ESTERIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, COM LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. CONTAR EXTERNAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, Nº DO REGISTRO M.S., DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO DESENVOLVIDO E FABRICADO CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 7886-1, ABNT NBR ISO 7886-2 E ABNT NBR ISO 594-2. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
VALOR TOTAL DO LOTE 5: R$ ____________ (_______________________________)
PARA O LOTE 5 SERÁ FORNECIDO, EM COMODATO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM ONUS PARA O CONSAUDE 14 (DOZE) BOMBAS DE INFUSÃO DE SERINGA, COM CONTROLE MICROPROCESSADO, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES POR VIA ENTERAL OU PARENTERAL. POSSUIR MEMORIZAÇÃO DE VÁRIAS MARCAS DE SERINGAS DE 05 A 60 ML.. POSSUIR MARCA HOMOLOGADA DAS SERINGAS DESCARTÁVEIS FORNECIDA NO COMODATO; POSSUIR QUATRO TIPOS DE PROGRAMAÇÃO DE INFUSÃO: VAZÃO X VOLUME LIMITE, TEMPO X VOLUME LIMITE, PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE E TCI (PLASMA E EFEITO). POSSUIR AS SEGUINTES FUNÇÕES: TITULAÇÃO, BIBLIOTECA DE DROGAS, ZERAR VOLUME, KVO AJUSTAVEL DE 0.1 A 10,0 ML/H, AJUSTE DE BOLUS, AJUSTE DA PRESSÃO DE OCLUSÃO (MMHG OU KPA), AJUSTE DE VOLUME SONORO DO ALARME, BALANÇO HÍDRICO, BLOQUEIO DO TECLADO, MEMÓRIA DA ÚLTIMA INFUSÃO E SILENCIAR ALARMES (CONFORME NORMA). POSSUIR DISPLAY COM APRESENTAÇÃO DA VAZÃO, VOLUME PROGRAMADO, VOLUME INFUNDIDO, TEMPO TOTAL E TEMPO RESTANTE DA INFUSÃO OU APRESENTA A VAZÃO, DOSE, VOLUME INFUNDIDO E TEMPO DE INFUSÃO QUANDO PROGRAMADO EM PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE. PRÉ-ALARMES: FIM DA BATERIA E FIM DA INFUSÃO. ALARMES VISUAIS E SONOROS: FUNCIONAMENTO EM KVO, ALARME DE ESPERA (EQUIPAMENTO EM STAND-BY), INFUSÃO INTERROMPIDA, OCLUSÃO, INFUSÃO COMPLETA, BATERIA BAIXA. POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 4 HORAS, CABO DE ALIMENTAÇÃO, ALÇA PARA TRANSPORTE E MANUAL DO USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS.. POSSUIR UMA SAÍDA AUXILIAR PARA CONEXÃO ELÉTRICA QUE PERMITE A INTERCONEXÃO DE NO MÍNIMO 05 BOMBAS DE INFUSÃO. (APRESENTAR, NO ENVELOPE PROPOSTA, CATÁLOGO TÉCNICO OU OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES, PARA O(S) EQUIPAMENTO(S) QUE SERÁ(ÃO) CEDIDO(S) EM COMODATO). / AS BOMBAS DEVERÃO PERMANECER NO HOSPITAL ATÉ O TÉRMINO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS, TAMBÉM DEVERÁ CONTINUAR SENDO PRESTADO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM ÔNUS PARA O CONSAÚDE, ATÉ O TÉRMINO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS. / ANEXAR EM CAMPO PRÓPRIO DA PLATAFORMA BLL: CATÁLOGO TÉCNICO OU OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES, PARA O(S) EQUIPAMENTO(S) QUE SERA(AO) CEDIDO(S) EM COMODATO).

LOTE 06 - REQUISIÇÃO 10567
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valores (R$)
				Vl. Unit.	Vl. Total
15	15.000	UND	EXTENSOR BOMBA DE SERINGA FOTOPROTETOR / - EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA COM FOTOPROTETOR EM PVC FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM PRIMING REDUZIDO COM DIAMETRO INTERNO DE 1,5 MM E EXTERNO DE 2,4 MM, COM 1,20 CM DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM A BOMBA DE SERINGA. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
16	3.000	UND	EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA P/DIETA / - EXTENSOR DE SERINGA OU EQUIPO ENTERAL, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 120 CM (±10%) E VOLUME DE PRIME REDUZIDO DE APROXIMADAMENTE 4,0 ML. APRESENTAR UMA CONEXAO LUER LOCK, UM CONECTOR ESCALONADO DE NUTRICAO ENTERAL COM TAMPA* E PINCA CORTA FLUXO. FABRICACAO EM PVC ROXO TRANSLUCIDO, ATOXICO, TUBO DE 3,0 MM DE DIAMETRO EXTERNO E 2,0 MM DE DIAMETRO INTERNO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO (GC), ESTERIL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, COM LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. CONTAR EXTERNAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, INSTRUCOES DE USO, PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, Nº DO REGISTRO M.S., DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE; COMPATIVEL COM A BOMBA DE SERINGA. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
VALOR TOTAL DO LOTE 6: R$ ___________ (________________________________)
PARA O LOTE 6 SERÁ FORNECIDO, EM COMODATO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM ONUS PARA O CONSAUDE, 50 BOMBAS DE INFUSÃO DE SERINGA DA MARCA DOS EXTENSORES, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA DE SERINGA, COM CONTROLE ELETRONICO PROGRAMAVEL, PARA USO EM INFUSAO DE SOLUCOES POR VIA ENTERAL OU PARENTERAL, COM CONTROLE ELETRONICO PROGRAMAVEL. POSSUIR MEMORIZACAO DE VARIAS MARCAS DE SERINGAS DE 05 A 60 ML. TER TRES TIPOS DE PROGRAMACAO DE INFUSAO: VAZAO X VOLUME LIMITE, TEMPO X VOLUME LIMITE E PESO X CONCENTRACAO X DOSE. VAZAO DE 0,1 A 999,9 ML/H, CONFORME A SERINGA. PESO CORPOREO MAXIMO 250 KG. LIMITE DE CONCENTRACAO DE DROGA: 0,01 A 99,99 MG/ML OU 0,01 A 99,99 ΜG/ML. LIMITE DE DOSE DE MANUTENCAO: 0,01 A 999,99 MG/KG/MIN OU 0,01 A 999,99 ΜG/KG.MIN. LIMITE DE DOSE INICIAL: 0,01 A 999,99 ΜG/KG.MIN OU 0,01 A 999,99 MG/KG/MIN. TAXA DE KVO AJUSTAVEL DE 0,1 A 3,0 ML/H. BOLUS AJUSTAVEL DE 0,1 A 999,9 ML/H, CONFORME A SERINGA. POSSUIR AS SEGUINTES FUNCOES DURANTE INFUSAO: TITULACAO, BIBLIOTECA DE DROGAS, ZERAR VOLUME, AJUSTE DE KVO AJUSTAVEL DE 0.1 A 10,0 ML/H, AJUSTE DE BOLUS, AJUSTE DA PRESSAO DE OCLUSAO EM MMHG OU KPA, VOLUME DO ALARME E MEMORIA DA ULTIMA INFUSAO. DISPLAY COM APRESENTACAO CONSTANTE DA VAZAO, VOLUME PROGRAMADO, VOLUME INFUNDIDO, TEMPO TOTAL E TEMPO RESTANTE DA INFUSAO OU APRESENTAR A VAZAO, DOSE, VOLUME INFUNDIDO E TEMPO DE INFUSAO QUANDO PROGRAMADO EM PESO X CONCENTRACAO X DOSE. SENSOR DE PRESSAO ELETRONICO REGULAVEL DE 20 A 80 KPA. VOLUME A INFUNDIR DE 0,1 A 9999,9 ML. DESVIO DA VAZAO COM AS SERINGAS ESPECIFICADAS ― 3 % DA VAZAO PROGRAMADA. PRE-ALARMES PARA FIM DA BATERIA E FIM DA INFUSAO. ALARMES VISUAIS E SONOROS: FUNCIONAMENTO EM KVO, ALARME DE ESPERA, INFUSAO INTERROMPIDA, OCLUSAO, INFUSAO COMPLETA, BATERIA BAIXA, BATERIA CRITICA, ERRO DE PROGRAMACAO, ERRO DE POSICAO DE SERINGA, ERRO DE SERINGA, ERRO DE ENGATE E ERRO DE TRAVAMENTO. BATERIA RECARREGAVEL DE NIQUEL-METAL HIDRETO COM AUTONOMIA DE NO MIN. 10 HORAS. POSSUIR ALCA PARA TRANSPORTE. ACOMPANHA: CABO FORCA E MANUAL EM PORTUGUES. TENSAO AUTOMATICA DE 110 A 230 VAC – 60 HZ. PESO MAXIMO DO EQUIPAMENTO: 2 KG. PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS: EQUIPAMENTO DE CLASSE I E PARTE APLICADA DE TIPO CF. A SUBSTITUICAO DE BATERIAS OU ACESSORIOS DE VIDA UTIL LIMITADA DEVERA SER REALIZADA PELA EMPRESA VENCEDORA, SEM ONUS PARA O HOSPITAL; DEVERA REALIZAR TREINAMENTO DOS USUARIOS CONFORME PROGRAMACAO A SER ELABORADA PELA DIRETORA DE ENFERMAGEM.A EMPRESA VENCEDORA DEVERA MANTER AS BOMBAS DURANTE A VIGENCIA DA ATA OU ENQUANTO PERDURAR O ESTOQUE. AS BOMBAS DEVERÃO PERMANECER NO HOSPITAL ATÉ O TÉRMINO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS, TAMBÉM DEVERÁ CONTINUAR SENDO PRESTADO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM ÔNUS PARA O CONSAÚDE, ATÉ O TÉRMINO DOS INSUMOS. / ANEXAR EM CAMPO PRÓPRIO DA PLATAFORMA BLL: CATÁLOGO TÉCNICO OU OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES, PARA OS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO CEDIDOS EM COMODATO.

LOTE 07 - REQUISIÇÃO 10568
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valores (R$)
				Vl. Unit.	Vl. Total
5	500	GALAO	DETERGENTE ENZIMATICO C/ 5 ENZIMAS / - DETERGENTE ENZIMATICO COM 05 ENZIMAS SENDO DUAS CARBOIDRASES (AMILASE E CELULASE) DUAS PROTEASES (SAVINASE E LIQUANASE) E UMA LIPASE, ABASE DE ALCOOL ISOPROPILICO E TENSO ATIVO NAO IONICO, COM PH NEUTRO, ATOXICO, NAO CORROSIVO E NAO IRRITANTE PARA A PELE E MUCOSAS.ACAO DESTINADA A DISOLVER E DIGERIR MATERIAS ORGANICAS E OUTRAS SUJIDADES DE MATERIAIS DE ACO INOXIDAVEL, LATEX, SILICONE, PVC, VIDRARIA, FIBROSCOPIOS, ETC... USO MANUAL OU EM LAVADORAS AUTOMATICAS E ULTRASONICAS, NAO ESPUMANTE. EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE INFORMACOES INERENTES A LEGISLACAO E INSTRUCOES DE USO. APRESENTAR FICHAS TECNICAS DE INFORMACAO DE CADA ENZIMA SEPARADAMENTE, FORNECIDA PELO FABRICANTE DAS ENZIMAS, PARA COMPROVACAO DA QUANTIDADE DE ENZIMAS CONTIDAS NA FORMULACAO DO PRODUTO. GALAO DE 1LT. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
VALOR TOTAL DO LOTE 7: R$ __________ (_________________________________)
PARA O LOTE 7 SERÁ FORNECIDO, EM COMODATO, SEM ONUS PARA O CONSAUDE, 01 (UMA) LAVADORAS, SENDO: A LAVADORA DEVERA SER NOVAS, SEM USO, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERA VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCAO. A CONTRATADA DEVERA REPOR A LAVADORA QUE APRESENTAR QUALQUER PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO, NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS APOS A SOLICITACAO DO HOSPITAL REQUISITANTE. A LAVADORA DEVERÁ PERMANECER NO HOSPITAL ATÉ O TÉRMINO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS, TAMBÉM DEVERÁ CONTINUAR SENDO PRESTADO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM ÔNUS PARA O CONSAÚDE, ATÉ O TÉRMINO DOS INSUMOS. A CONTRATADA DEVERA MINISTRAR TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA UTILIZACAO DO PRODUTO. A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIDA DA LAVADORA COM E SEM PECAS DE REPOSICAO SAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA SEM CUSTO ADICIONAL AOS HOSPITAIS. A MANUTENCAO CORRETIVA DEVERA SER EFETUADA NO PRAZO MAXIMO DE 02 DIAS UTEIS APOS SOLICITACAO DA CENTRAL DE MATERIAL. A MANUTENCAO PREVENTIVA DEVERA SER REALIZADA DE ACORDO COM A RECOMENDACAO DO FABRICANTE. / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: / EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA ULTRASSONICA, EQUIPAMENTO DE BANCADA, PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E DISPOSITIVOS CANULADOS COM DIFERENTES DIAMETROS, ATRAVES DE SISTEMA DE ULTRASSOM. CAPACIDADE DA CUBA 25 / 32 LITROS. ACAO ULTRASSONICA EM TODO O INTERIOR DO TANQUE. FREQUENCIA DO ULTRASSOM NA FAIXA DE 35 A 38 KHZ INDEPENDENTE DA CARGA DE INSTRUMENTAL. CAPACIDADE PARA NO MINIMO 12 INSTRUMENTOS CANULADOS SIMULTANEAMENTE LIGADOS AO DISPOSITIVO(S) DE BOMBEAMENTO E ATE 2 KG DE INSTRUMENTOS DISPOSTOS NA CESTA. IRRIGACAO INTERMITENTE NO INTERIOR DOS CANULADOS COM VAZAO DE PELO MENOS DE 1 LITRO/MINUTO E PRESSAO MINIMA DE 1 BAR. DISPOSITIVOS DE CONEXAO DOS CANULADOS AO CIRCUITO DE BOMBEAMENTO ATRAVES DE SISTEMA DE ENGATE RAPIDO AUTO VEDANTE E COM FECHAMENTO AUTOMATICO, ADAPTADORES DE 1 A 12MM. CONTROLADOR ELETRONICO PROGRAMAVEL COM AS SEGUINTES FUNCOES E CARACTERISTICAS MINIMAS: PAINEL FRONTAL COM TECLADO DE MEMBRANA; DISPLAY PARA INDICACAO NO MINIMO DA TEMPERATURA ATUAL E TEMPO; AJUSTE DE TEMPERATURA PELO MENOS ENTRE A TEMPERATURA AMBIENTE E 60o C; AJUSTE DE TEMPO DE CICLO PELO MENOS ENTRE 1 E 30 MINUTOS; SENSOR DE NIVEL DA AGUA. CONSTRUIDA TOTALMENTE EM ACO INOXIDAVEL (INCLUSIVE OS CESTOS) COM SISTEMA DE FILTRAGEM COM CARTUCHOS SUBSTITUIVEIS NA SUCCAO DA(S) (S). TAMPA BASCULANTE COM FECHAMENTO SUAVE E QUE PERMANECA NA POSICAO ABERTA, COM SISTEMA DE DIMINUICAO DE RUIDO COM DISPOSITIVO ACOPLADO PARA DRENAGEM RAPIDA DO LIQUIDO DA CUBA COM NO MINIMO UM CESTO GRANDE (OCUPANDO AS DIMENSOES INTERNAS DA CUBA) E UM CESTO PEQUENO PARA COLOCACAO DE PEQUENOS INSTRUMENTAIS OU PECAS. FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONEXOES, MANGUEIRAS, ACOPLAMENTOS, ACESSORIOS, ETC., INDISPENSAVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. CONEXAO SERIAL PARA INSTALACAO DE IMPRESSORA OU COMPUTADOR PARA REGISTRO DOS CICLOS. / TESTE INDICATIVO DE LIMPEZA: / A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE DEVERA FORNECER, SEM ONUS PARA O CONSAUDE, 02 (DUAS) CAIXAS COM 50 UNIDADES CADA, DE TESTE INDICATIVO DE EFICACIA DE LIMPEZA – PLACA DE ACO INOX IMPREGNADA COM SOIL TEST, DIMENSOES APROXIMADAS DE 1X3 CM, SIMULANDO PRESENCA DE SANGUE PARA VERIFICACAO DA EFICACIA DE LIMPEZA EM PROCESSOS AUTOMATIZADOS, EM CONFORMIDADE COM / A NORMA ISO 15883. FACIL DE USAR E DE INTERPRETAR, ATOXICO. DEVE SER POSSIVEL ANEXA-LA EM GUIA DE REGISTRO DE RESULTADOS. DEVE ACOMPANHAR CARTAO DE REFERENCIA PARA AVALIACAO DO / RESULTADO E DISPOSITIVO DESAFIO PARA USO EM LAVADORAS ULTRASSONICAS E/OU LAVADORAS TERMO DESINFECTADORAS. / ANEXAR EM CAMPO PRÓPRIO DA PLATAFORMA BLL: CATÁLOGO TÉCNICO OU OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES, PARA O(S) EQUIPAMENTO(S) QUE SERA(AO) CEDIDO(S) EM COMODATO). / A CONTRATADA DEVERA MINISTRAR TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA UTILIZACAO DO PRODUTO.

LOTE 08 - REQUISIÇÃO 10569
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valores (R$)
				Vl. Unit.	Vl. Total
20	1.500	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO COM 02 INDICADORES BIOLÓGICOS (SENDO 1 PILOTO)	INDICADOR BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE II / - INDICADOR BIOLOGICO; AUTO-CONTIDO; PARA MONITORIZACAO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO 121º E/OU134º; COM TEMPO MAXIMO DE RESPOSTA DE 3 HORAS POR METODO DE FLUORESCENCIA; EM PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO COM 02 INDICADORES BIOLOGICOS (SENDO 1 PILOTO); CONTENDO POPULACAO MINIMA DE 100.000 DE ESPOROS SECOS E C ALIBRADOS DE BACILLUS STEREOTHERMOPHILUS; DETECTAR PRESENCA DE GEOBACILLUS STEREOTHERMOPHILUS; AMPOLA DE VIDRO INTERNA QUEBRAVEL, INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA C/ FOLHA REGISTRO IND. QUIM; CONTENDO CALDO NUTRIENTE PROPRIO PARA O CULTIVO DE MICROORGANISMOS; TIRA IMPREGNADA E AMPOLA CONTIDOS EM AMPOLA PLASTI CA; COM TAMPA PERMEAVEL AO VAPOR COM FILTRO HIDROFOBICO E ABERTURA NAS LATERAIS; CAMPO PARA IDENTIFICACAO DA AMPOLA E INDICADOR QUIMICO EXTERNO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA; COM VALIDADE MINIMA 2 ANOS APOS A DATA DE FABRICACAO. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
VALOR TOTAL DO LOTE 8: R$ __________ (___________________________________)
PARA O LOTE 8 SERÁ FORNECIDO, EM COMODATO, SEM ONUS PARA O CONSAUDE, 2 (DUAS) INCUBADORAS, AS INCUBADORAS DEVERAO SER NOVAS, (TANTO DE USO COMO DE MODELO), EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. OS APARELHOS DEVERAO VIR ACOMPANHADOS DE MANUAL DE INSTRUCAO. POSSUIR BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. A CONTRATADA DEVERA REPOR AS INCUBADORAS QUE APRESENTAREM QUALQUER PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO, NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS APOS A RECLAMACAO DO HOSPITAL REQUISITANTE. AS INCUBADORAS DEVERÃO PERMANECER NO HOSPITAL ATÉ O TÉRMINO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS, TAMBÉM DEVERÁ CONTINUAR SENDO PRESTADO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM ÔNUS PARA O CONSAÚDE, ATÉ O TÉRMINO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS. A CONTRATADA DEVERA MINISTRAR TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA UTILIZACAO DO PRODUTO. / ANEXAR EM CAMPO PRÓPRIO DA PLATAFORMA BLL: CATÁLOGO TÉCNICO OU OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES, PARA O(S) EQUIPAMENTO(S) QUE SERÁ(ÃO) CEDIDO(S) EM COMODATO).

LOTE 09 - REQUISIÇÃO 10570
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valores (R$)
				Vl. Unit.	Vl. Total
22	100	UND	LENCOL TERMICO CURTO / - LENCOL TERMICO CURTO, CONFECCIONADO DE PLASTICO EVA (ETILENO/ACETATO DE VINILA) COM CAPA LISA REVESTIDA POR TNT, SEU AQUECIMENTO DEVE SER ATRAVES DE UM APARELHO COM DOIS DUCTOS E DEVE FUNCIONAR POR UM SISTEMA FECHADO, O SISTEMA DEVE MANTER O AQUECIMENTO RESTRITO AO PACIENTE NAO INTERFERINDO NA TEMPERATURA DA SALA OPERATORIA. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
23	150	UND	LENCOL TERMICO LONGO - LENCOL TERMICO LONGO, CONFECCIONADO DE PLASTICO EVA (ETILENO/ACETATO DE VINILA) COM CAPA LISA REVESTIDA POR TNT, SEU AQUECIMENTO DEVE SER ATRAVES DE UM APARELHO COM DOIS DUCTOS E DEVE FUNCIONAR POR UM SISTEMA FECHADO, O SISTEMA DEVE MANTER O AQUECIMENTO RESTRITO AO PACIENTE NAO INTERFERINDO NA TEMPERATURA DA SALA OPERATORIA. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
VALOR TOTAL DO LOTE 9: R$ ____________ (________________________________)
PARA O LOTE 9 SERÁ FORNECIDO, EM COMODATO, SEM ONUS PARA O CONSAUDE, 1 (UM) APARELHO AQUECEDOR, NOVO, 220 V. A CONTRATADA DEVERA REALIZAR TREINAMENTO DOS USUARIOS CONFORME AGENDA A SER PROGRAMADA PELO SERVICO CONTRATANTE, PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS USUARIOS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO E REALIZAR A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO. / ANEXAR EM CAMPO PRÓPRIO DA PLATAFORMA BLL: CATÁLOGO TÉCNICO OU OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES, PARA OS PRODUTOS OFERTADO, BEM COMO PARA E O AQUECEDOR QUE SERÁ CEDIDO EM COMODATO).

LOTE 10 - REQUISIÇÃO 10572
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valores (R$)
				Vl. Unit.	Vl. Total
31	225.000	UND	TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR / - TIRAS REAGENTES, EM SUPORTE PLASTICO, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL, AMPEROMETRICO, DE CALIBRAGEM E MANUSEIO FACIL E RAPIDO FAIXA DE LEITURA COM VARIACAO MINIMA DE 10 A 20 E MAXIMA DE 500 A 600MG/DL, VALORES PODEM SER APROXIMADOS PARA MAIS OU PARA MENOS SEM INTERFERENCIA OUTRAS SUBSTANCIAS COMUMENTES UTILIZADAS, COMO PARACETAMOL E CEFTRIAXONA. O TESTE DEVE SER FACIL E RAPIDO COM RESULTADO EM ATE 10 SEGUNDOS APOS A APLICACAO DO SANGUE NA TIRA, PODENDO SER UTILIZADO SANGUE TOTAL E NEONATAL QUANDO OBTIDA POR PUNCAO DE POLPA DIGITAL COM VOLUME MAXIMO DE 2,0 MICROLITROS, APLICADA DIRETAMENTE NA FITA REATIVA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE OU NAO, DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE MODO A ASSEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
VALOR TOTAL DO LOTE 10: R$ __________ (_________________________________)
PARA O LOTE 10 SERÁ FORNECIDO, EM COMODATO, SEM ONUS PARA O CONSAUDE, 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) GLICOSÍMETROS, OS APARELHOS LEITORES DEVERAO SER NOVOS, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. OS APARELHOS DEVERAO VIR ACOMPANHADOS DE PILHAS E/OU BATERIAS SOBRESSALENTES E SOLUCAO CONTROLE, E MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES. A CONTRATADA DEVERA REPOR OS APARELHOS LEITORES QUE APRESENTAREM QUALQUER PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO, NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS APOS DA RECLAMACAO DO HOSPITAL REQUISITANTE. OS APARELHOS LEITORES DEVERAO SER RETIRADOS DO HOSPITAL, PELA EMPRESA DETENTORA, APOS O TERMINO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS. A CONTRATADA DEVERA MINISTRAR TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA UTILIZACAO DO PRODUTO. / ANEXAR EM CAMPO PRÓPRIO DA PLATAFORMA BLL: CATÁLOGO TÉCNICO OU OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EQUIVALENTES, PARA OS GLICOSÍMETROS QUE SERÃO CEDIDOS EM COMODATO).

LOTE 11 - REQUISIÇÃO 10573
Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valores (R$)
				Vl. Unit.	Vl. Total
32	100	UND	TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA / - P.A.M - KIT PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA ADULTO COMPOSTO NO MÍNIMO DE: 01 TRANSDUTOR DE PRESSAO REUTILIZAVEL, EQUIPO DE SORO EM PVC COM REGULADOR DE FLUXO, 01 DISPOSITIVO DE FLUSH, 02 TORNEIRINHAS DE 03 VIAS MULTIDIRECIONAL, 02 TUBOS EXTENSORES MEDINDO APROXIMADAMENTE 122 E 130 CM, CONECTOR MACHO E FEMEA E ETIQUETAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, SUA PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA. / MARCA E/OU FABRICANTE: / REGISTRO ANVISA:
VALOR TOTAL DO LOTE 11: R$ __________ (___________________________________)
PARA O LOTE 11 SERÁ FORNECIDO, EM COMODATO, SEM ÔNUS PARA O CONSAÚDE, TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA ADAPTAÇÃO AOS VÁRIOS MODELOS DE MONITORES, (TOTALIZANDO 11 CABOS), E MINISTRAR TREINAMENTO A TODOS OS USUÁRIOS. OS CABOS DEVERÃO PERMANECER NO HOSPITAL ATÉ O TÉRMINO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública do pregão, podendo ser prorrogado por acordo das partes];

Prazo de entrega: conforme cláusula segunda da minuta da Ata de Registro de Preços – anexo II do Edital;

Declaramos que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no ANEXO I – Termo de Referência/Especificações;

Declaramos que os preços apresentados estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.

LOCAL E DATA.

___________________________________
Nome e assinatura do representante legal

NOTA: A licitante deverá conferir os valores totais finais dos lotes na plataforma da BLL, os quais devem ser idênticos ao valor da proposta readequada.

A proposta deverá estar acompanhada dos seguintes documentos:

a) Cópia do comprovante de Registro ou Cadastro, do produto licitado, no Ministério da Saúde, identificando o nº do item a que se refere, de acordo com o Termo de Referência - anexo I do edital, que poderá ser em cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União, OU cópia autenticada do Certificado de Registro emitido pela ANVISA, OU cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, OU ainda, emitido eletronicamente via site da ANVISA, condicionado à verificação da sua autenticidade pelo PREGOEIRO, ou membro da Equipe de Apoio. Estando o registro vencido, deverá ser apresentada cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, junto a ANVISA, acompanhado de cópia de registro vencido. A não apresentação do registro/cadastro e/ou do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação da proposta em relação ao item cotado.

a.1) Caso não haja registro do produto, deverá ser apresentada comprovação do respectivo ato formal dispensando o registro de que o produto é ISENTO de inscrição na ANVISA.

A proposta deverá conter:

a) Indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

b) Dados do preposto autorizado a firmar contrato:
Nome:
CPF:
RG:
Nacionalidade:
Cargo: